## Arkusz1
Operational data | Unit | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Number of stations, including: | pieces | 94.921 | 94.198 | 93.493 | 92.837 | 92.258
number of transformer stations | pieces | 94.383 | 93.764 | 93.104 | 92.474 | 91.874
MVA power | MVA | 32.177 | 31.57 | 30.826 | 29.903 | 29.5
Total length of power lines | km | 293.686 | 290.235 | 287.864 | 285.701 | 283.804
HV lines | km | 10.301 | 10.282 | 10.278 | 10.197 | 10.144
MV lines | km | 113.815 | 112.512 | 111.588 | 110.798 | 109, 938
LV lines | km | 169.57 | 167.441 | 165.998 | 164.706 | 163.723
Grid loss ratio | % | 2020-08-04 | 2020-01-05 | 2020-04-05 | 2020-08-05 | 2020-09-05
SAID ratio, including: | minutes | 261 | 299 | 557 | 401 | 442
Planned | minutes | 58 | 87 | 95 | 119 | 159
Unplanned with catastrophic | minutes | 203 | 212 | 462 | 282 | 283
SAIFI ratio, including: | per customer | 1988-03-01 | 1992-03-01 | 1948-05-01 | 1949-04-01 | 1972-04-01
Planned | per customer | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.61 | 0.7
Unplanned with catastrophic | per customer | 1957-03-01 | 1945-03-01 | 5 | 1988-03-01 | 2020-02-04
Connection time | days | 199 | 211 | 215 | 248 | 291